附件1

广州市建筑节能与墙材革新示范工程申报指南

一、绿色建筑示范

（一）申报项目建筑规模：

1.单一项目。公共建筑的建筑面积一般应在5000平方米以上，单体住宅一般应在1万平方米以上，住宅小区或住宅小区组团的建筑面积一般应在3万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

2.绿色建筑集中示范区。示范区占地面积不小于1平方公里。

（二）申报要求：

1.单一项目。依据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014），采用节能、节水、节材、节地、室内环境和运营管理等方面的先进适用技术，自评达到国家绿色建筑设计标识二星级或以上。采用传统岭南建筑的空间组织方式，通过空间布局、外遮阳、自然通风等岭南建筑设计手法达到与自然和谐共生效果的绿色建筑和已拿到国家绿色建筑运行标识的项目不受星级限制。

2.绿色建筑集中示范区。

（1）示范区应当按绿色、生态、低碳理念编制完成总体规划、控制性详细规划及建筑、市政、能源等专项规划，并参考《广州市绿色建筑集中示范区指标体系》（详见附件3），建立相应的指标体系。

（2）示范区内新建建筑全部达到国家绿色建筑一星级或广东省绿色建筑一星A以上标准，其中达到国家绿色建筑二星级或广东省绿色建筑二星A以上标准的占比超过30%。

（三）申报时项目建设阶段：应为取得施工许可证并已开工建设的或已竣工验收不超过3年的民用建筑项目。

（四）申报单位：建设单位或建设单位与设计、施工、技术支撑单位等联合申报。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、申报单位企业资质等证照复印件；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

二、（超）低能耗建筑示范

（一）申报项目建筑规模：

公共建筑的建筑面积一般应在5000平方米以上，单体住宅一般应在1万平方米以上，住宅小区或住宅小区组团的建筑面积一般应在3万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）申报要求：

1、新建居住建筑项目。应参照国家住建部《被动式超低能耗绿色建筑技术导则（试行）（居住建筑）》、广州市《居住建筑节能65%设计规范》（DBJ440100/T 194-2013）实施，实施单位在建设过程中，应做好增量成本的统计，总结技术难点，并在项目总结报告中予以体现。

2、新建公共建筑项目。工程设计方案超过现行公共建筑节能设计标准。

（三）申报时项目建设阶段：应为取得施工许可证并已开工建设的或已竣工验收不超过3年的民用建筑项目。

（四）申报单位：建设单位或建设单位与设计、施工、技术支撑单位等联合申报。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、申报单位企业资质资质等证照复印件；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

三、可再生能源建筑应用示范

（一）申报要求：

1、规模化应用项目。要求结合建筑的用能现状，采用太阳能光热光电技术、空气源（水源、地源）热泵等可再生能源利用技术措施承担建筑的部分或全部用能，如采用太阳能光伏发电的，安装功率一般应超过100千瓦，如采用太阳能热水的，应用面积一般应超过2万平方米。

2、与建筑构件一体化应用项目。要以一体化程度较高的建材型光伏（光热）构件、结构型光伏（光热）构件应用为主，新建建筑光伏（光热）系统应与建筑工程同步设计、同步施工，达到光伏（光热）系统与建筑的良好结合，建筑本体应达到国家或地方现行建筑节能标准。

（二）申报单位：建设单位或建设单位与设计、施工、技术支撑单位等联合申报。

（三）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、申报单位企业资质等证照复印件；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

四、既有公共建筑节能改造示范

（一）申报项目建筑规模：

既有公共建筑的建筑面积一般应在2万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）申报要求：

1、对既有公共建筑的围护结构、用能设备系统、监测控制系统等进行综合集成节能改造，改造效果满足《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）要求或改造后节能量达到20%及以上。国家机关办公建筑或大型公共建筑实施改造后，应安装建筑用能分项计量装置，且与本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台数据联网。

2、通过采取各种适宜的技术措施，提升既有建筑的节能、节水等环保性能，并在实施过程中注重材料的节约与循环利用，从而使改造后的建筑满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）的绿色化改造项目，可优先入选。

3、采用合同能源管理进行节能改造的项目优先入选。

（三）申报时项目建设阶段：应为已开工建设的项目。

（四）申报单位：建设单位或节能服务公司（合同能源管理项目）。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、申报单位企业资质，施工合同等证照复印件，合同能源管理项目需提供过去三年的项目业绩清单；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

五、装配式建筑示范

（一）申报项目建筑规模：

公共建筑的建筑面积一般应在5000平方米以上，单体住宅一般应在1万平方米以上，住宅小区或住宅小区组团的建筑面积一般应在3万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）申报要求：

1、应具备标准化设计、工厂化制作、装配化施工、一体化装修、信息化管理的装配式建筑基本特征。

2、采用装配整体式钢筋混凝土结构、钢结构、轻钢结构等建筑工业化体系及其部品构件建造，技术成熟可靠，产品符合国家相关标准要求。

3、工程项目采用预制柱（梁）、叠合楼板、预制剪力墙、预制外墙板、预制内墙板、预制楼梯、预制阳台、预制厨房、预制卫生间、全装修等工业化部品构件3种以上。

（三）申报时项目建设阶段：应为取得施工许可证并已开工建设的民用建筑项目。

（四）申报单位：建设单位或建设单位与设计、施工、技术支撑单位等联合申报。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、申报单位企业资质等证照复印件；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

（六）绿色施工示范

（一）申报项目建筑规模：

公共建筑的建筑面积一般应在5000平方米以上，单体住宅一般应在1万平方米以上，住宅小区或住宅小区组团的建筑面积一般应在3万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）申报要求：

根据住房城乡建设部《绿色施工导则》，编制绿色施工方案，并做好完整的水、电、各种材料等能源消耗数据原始记录。按照《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010），申报单位应保证绿色施工等级达到合格等级以上，通过科学管理和技术进步，保证工程质量和安全，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。大力推广装配式施工方式，应用无外脚手架、铝合金模板、塑料模板、预制部品部件等施工技术，推动结构工程与分部分项工程协同施工新模式发展，取得显著社会、经济与环境效益。

（三）申报时项目建设阶段：应为取得施工许可证并已开工建设的民用建筑项目。

（四）申报单位：施工总承包单位。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、施工企业资质、开工证明等证照复印件；

3、申报书内容的相关的说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。

（七）新型墙体材料推广应用示范

（一）申报项目建筑规模：

公共建筑的建筑面积一般应在5000平方米以上，单体住宅一般应在1万平方米以上，住宅小区或住宅小区组团的建筑面积一般应在3万平方米以上。应用重大、先导、高新技术的建筑不受规模限制。

（二）申报要求：

根据《广州市发展应用新型墙体材料管理规定》（穗府令

〔2005〕第4号）和《广州市城乡建设委员会关于印发广州市新型墙体材料专项基金征收和使用管理的实施意见的通知》（穗建质〔2014〕965号）的有关要求，申报项目使用获得我市新型墙体材料确认证书的轻质、高强、节能、隔热墙体材料，并至少符合以下条件之一：

1、优等蒸压加气混凝土砌块的应用；

2、轻质墙板在建筑内外墙的应用；

3、复合自保温砌块或利用建筑废弃物生产的自保温砌块。（三）申报时项目建设阶段：应为取得施工许可证并已开工建设的民用建筑项目。

（四）申报单位：建设单位或建设单位与设计、施工、技术支撑单位等联合申报。

（五）申报资料：

1、广州市建筑节能和墙材革新示范工程申报书（详见附件2）一式2份；

2、工程立项批件、开发企业资质等证照复印件；

3、申报书内容的相关说明、证明材料；

4、以上资料同时提供电子文件。